| ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА |  | РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ |
| --- | --- | --- |

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  НАЗРАНЬ»

РЕШЕНИЕ

№ 38/142-2	           от 20 октября  2014 г.

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ город Назрань»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 №210-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Генеральным планом перспективного развития г.Назрань, Городской Совет решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ город Назрань».

2. Настоящее Решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой  информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Администрации г.Назрань.

Председатель

Городского совета                                                                          М.С. Парчиев

Приложение№1

Утверждено

Решением Городского  Совета

муниципального образования

«Городской округ город Назрань»

от 20.10.2014 г. № 38/142-2

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ город Назрань»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ город Назрань»

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Назрань. |
| --- | --- |
| Основание для разработки | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Генеральный план перспективного развития г.Назрань |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям законодательства. |
| Исполнители | Администрация г.Назрань. Организации коммунального комплекса |
| Цель | Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры города; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации | Период реализации Программы -20 лет |
| Основные мероприятия | 1. Газоснабжение - строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления с установкой ГРПШ -установка приборов учета 2.Электроснабжение - строительство ЛЭП и установка трансформаторов |
|  | 3. Водоснабжение и водоотведение - - Строительство водопроводов и линий водоотведения - Установка приборов учета. |
|  | 4. Санитарная очистка территорий; -Приобретение специальной техники по сбору, вывозу ТБО |
| Объем и источники финансирования | -региональный бюджет ; -местный бюджет ; -внебюджетные источники . |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры – создание надежной коммунальной инфраструктуры имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса |
| Система организации и контроля за исполнением | Программа реализуется на всей территории г.Назрань. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация г.Назрань в соответствии с законодательством. |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 21.12.2004 № 210-ФЗ в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ город Назрань» разработана на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 №210-ФЗ  и в соответствии с Генеральным планом перспективного развития г.Назрань.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии г.Назрань.

Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

1.     Краткая характеристика г.Назрань

Территория

Муниципальное образование «Городской округ город Назрань» (далее-г.Назрань)  расположен  в центре Ингушетии. На востоке  г.Назрань  граничит с г. Карабулак, на западе-с Пригородным районом Северной Осетии «Алания». На севере и юге с Назрановским районом Республики Ингушетия. Общая площадь  территории г.Назрань равна 23755 га, в том числе  сельскохозяйственные угодья 20901 га, в том числе пашни-10433 га, пастбища -9862 га,  сенокосы-  402 га, многолетние травы-204 га.

На территории Назрани  протекают реки  Сунжа и Назранка, Алханчуртский канал, пролегает федеральная автомагистраль «Кавказ» М-29 и проходит  Северо-Кавказская  железная дорога.

Климат

Назрановская долина  расположена в переходной  зоне от  лесостепи  к степям. Климат  континентальный.  Средняя  температура    воздуха  зимой    -3-5*С, летом +20, +25*С. За год  выпадает 550-600мм осадков. Почвы черноземные.

Население и трудовые ресурсы

Население  г.Назрань 111391 человек, в том числе  дети до 1.5 лет- 4368, от 1.5 до 7 лет-7972,  от 7 до 17 лет -13917 человек. Работающее  население на различных должностях и сферах деятельности  более 13500 человек. Не работающее население -71634 человек,   в том числе пенсионеры более 6300 человек,  домохозяйки – 10200,  инвалидов- 2650 чел. Экономически активное население города - 58734 человек.

Жилой фонд и развитие жилых зон

Основная недвижимость города составляет частное подворье, более 80 процентов. Государственное и муниципальное имущество представляет собой    здания и сооружения государственных и муниципальных предприятий  и организаций, в том числе      учреждения министерства здравоохранения, образования, правоохранительных органов и другие.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Жилищно-коммунальный комплекс г.Назрань представляет МУП «ПОЖКХ», МУП «Водоканал», МУП «Санитарное состояние» и МУП «Зеленстрой». Муниципальные унитарные предприятия города полностью обеспечены  необходимым парком  автотранспорта и  оборудованием коммунального хозяйства, что дает возможность  обеспечить чистоту города.

Более 70 % дорог города имеют  твердое покрытие, а все центральные дороги – асфальтовое покрытие. В основном  пробок на дорогах в городе нет. Не большое количество (кратковременно)   пробки возникают в часы «пик»,     редко утром и иногда вечером, после рабочего дня. Перевозка населения  города       обеспечивается   пассажирским    транспортом  (государственным автобусным и частным малогабаритным). В городе работают более 350 легковых такси частного сектора, имеются и такси государственного  автотранспортного  парка.

Водоснабжение и водоотведение

Существующее  состояние

Водоснабжение: На территории г.Назрань находится 6 скважин и 8 каптажных колодцев.  Общая протяженность линий водопроводов составляет 198 км из них более половины линий требует замены или ремонта

Водоотведение: На территории города расположены два очистных сооружения и линиями водоотведения обеспечена лишь 30% территории, большинство из которых связаны с многоквартирным фондом  города.  В основном в районах частного сектора используются выгребные ямы.

Проектные предложения

Проектом генерального плана прогнозируется строительство значительного объема нового благоустроенного жилья. Для приведения в соответствие нормам водопотребления,  запланировано строительство линий водопроводов и линий водоотведения, а именно:

- проведение работ по реконструкции существующих централизованных систем водоснабжения, включающих перекладку трубопроводов, замену насосов в артезианских скважинах, бурение новых скважин

- строительство в месте размещения артезианских скважин резервуаров для хранения аварийного и противопожарного запасов воды. (Приложение 1)

Все эти водопроводные сооружения рекомендуется разместить на площадке, которая должна иметь оборудованную зону санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002. Подачу воды в резервуары предлагается осуществлять из существующих артезианских скважин.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- завершение оснащения приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий,

- разработка лимитов на потребление воды,

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

Электроснабжение

Существующее  состояние

Источниками электроснабжения объектов расположенных на территории города являются три подстанции находящиеся в распоряжении   МРСК Северного Кавказа

Проектные предложения

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных ориентировочных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам (Приложение 2)

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения. Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет резерва мощности на электрических подстанциях. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах города требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном исполнении. Управление освещением автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением города.

На снижение потребления электроэнергии направлено проведение следующих мероприятий:

- завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и общественных зданий,

-разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии,

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений,

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов,

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования, внутри зданий и снаружи.

Теплоснабжение

Существующее состояние

Теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляется индивидуальными котельными, работающими на природном газе.

Проектные предложения

Теплоснабжение существующих и новых объектов общественного назначения, с учетом намечаемой на расчетный срок газификацией города, предлагается осуществить от автономных источников, в качестве которых возможно применение автономных газовых теплогенераторов. Отопление и горячее водоснабжение существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов и проточных водонагревателей.

Газоснабжение

Существующее состояние

Газоснабжение объектов осуществляется по газопроводам высокого, среднего и низкого давления, находящихся  в распоряжении  ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск».

Проектные предложения

Намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, требует дополнительного строительства линии газопроводов (Приложение 3)

Связь

Телефонная связь

На территории г.Назрань услуги проводной телефонной связи осуществляет Ростелеком. Проектом генерального плана предлагается предусмотреть замену существующих аналоговых телефонных станций на цифровые, что будет способствовать улучшению качества связи и предоставления дополнительных услуг населению, прежде всего по обеспечению высокоскоростного интернет-ресурса.

Для телефонизации объектов на территориях планируемого строительства необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости. Услуги мобильной связи на территории города предоставляют операторы «Мегафон», «МТС», «Билайн». Предлагается продолжить развитие системы сотовой связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории города, а также прилегающих территорий сотовой связью с применением новейших технологий.

Радиовещание

Проводного радиовещания нет. Это вызвано развитием эфирного вещания, прежде всего в диапазонах УКВ и FM.

Телевидение

Охват населения эфирным телевизионным вещанием на территории города составляет 100%. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории города является Управление федеральной почтовой связи. Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п.

Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

Инженерная подготовка и благоустройство территории

Существующее положение

На территории г.Назрань  протекают реки  Сунжа и Назранка, Алханчуртский канал, имеются дороги с асфальтовым покрытием. Ливневые водостоки имеются не на всей территории.

Проектные предложения

Инженерная подготовка территории - это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

1.Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация организованных водостоков.

2. Благоустройство прибрежных территорий.

Организация поверхностного стока и улучшение

санитарного состояния территории

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс, улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых и общественных зданий и сооружений на проектируемой территории.

Санитарная очистка территории

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка территории города.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и вывоза бытовых отходов с территории города с установленной периодичностью.

Уборка территории от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий. На территории города организована планово-регулярная механизированная уборка  усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Финансирование программы

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств республиканского и местного бюджетов, и средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы предусматривает долевое финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Республики Ингушетия, средств бюджета г.Назрань и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета г.Назрань на очередной финансовый год.

Социально-экономические последствия от выполнения программы

Выполнение программы позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения городского округа путем повышения качества предоставляемых услуг,

- повысит безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования,

- сократит потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю,

- обеспечит более рациональное использование ресурсов,

- улучшит санитарно-эпидемиологическое состояние территории,

- создаст предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

Управление программой

Система управления: Система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы и включает в себя организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

· система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

-  система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы.

В реализации Программы участвуют администрация г.Назрань и привлеченные исполнители.

Система ответственности: Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Назрань".

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и республиканских органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.